АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.07.2016 г.									№ 113

д.Михайлово

По проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающей,  организации и потребителей тепловой энергии  на территории Михайловского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Михайловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017годов теплоснабжающей,  организации и потребителей тепловой энергии Михайловского сельского поселения.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающей,  организации и потребителей тепловой энергии Михайловского сельского поселения (далее – комиссия) согласно приложению № 1.

2.2.  Состав комиссии согласно приложению № 2.

2.3. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов  теплоснабжающей,  организации    и потребителей тепловой энергии Михайловского сельского поселения согласно приложению № 3.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

4.Настоящее постановление обнародовать в соответствие со ст. 38 Устава Михайловского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации поселения.

- Главы Михайловского сельского поселения

- Юрьевецкого муниципального района-                                 Е.С.Вудрицкая

Приложение № 1

к постановлению администрации Михайловского сельского поселения

от 10.07.2016 №113

Положение

о комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающей, организации

и потребителей тепловой энергии на территории Михайловского сельского поселения

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016 – 2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – Комиссия).

  - В своей деятельности Комиссия подотчетна главе администрации Михайловского сельского поселения.

  - В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, Уставом Михайловского сельского поселения, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Михайловского сельского поселения;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов  социальной жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов  жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры  к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у  организаций и предприятий необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц , организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в администрацию Михайловского сельского поселения  предложения по вопросам, требующим решения администрации.

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители администрации Михайловского сельского поселения, единой теплоснабжающей организации, депутаты Совета Михайловского сельского поселения..

- 4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии.

- 4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

- 4.4. Администрация Михайловского сельского поселения:

- - исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии.

Приложение № 2

к постановлению

администрации Михайловского

сельского поселения

от 20.07.2016  № 113

Состав

комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающей  организации

и потребителей тепловой энергии на территории Михайловского сельского поселения

| Председатель комиссии Вудрицкая Екатерина Сергеевна | – | глава Михайловского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя Чинник Наталья Павловна | - | Зам.главы администрации Михайловского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ковалев Вячеслав Михайлович | – | Инженер ЖКХ администрации Михайловского сельского поселения |
| Тартус Ольга Сергеевна | – | Гл.бухгалтер администрации Михайловского сельского поселения |

Приложение № 3

к постановлению

администрации Михайловского

сельского поселения

от 20.07.2016 №113

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов теплоснабжающей, организации

и потребителей тепловой энергии на территории Михайловского сельского поселения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении",«Правилами оценки готовности к отопительному сезону»,утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения уполномоченными органами проверок готовности к отопительному периоду муниципального образования, теплоснабжающих и  организаций, потребителей тепловой энергии (далее - проверка).

Проверка осуществляется комиссией, которая образовывается  органом местного самоуправления поселения (далее - комиссия).

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III - V Правил  оценки готовности к отопительному сезону»,утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающей,  организации и потребителей тепловой энергии поселения  осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2016 - 2017 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающая организация | 1 | С 15.09.2016 по 01.11.2016 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | Потребители | 12 | С 01.09.2016 по 14.09.2016 | В соответствии с главой IV Правил |

Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих  организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

Проверка готовности теплоснабжающих организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Проверка готовности потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному сезону»,утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №10.

2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению N 2 настоящей Программы.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил оценки готовности к отопительному сезону»,утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

4. Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

5. Срок выдачи Паспортов готовности потребителей тепловой энергии: не позднее 15 сентября 2016 года.

6. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

7. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 5 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2016-2017

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Михайловского сельского поселения

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие организации, в том числе: |
| 1.1 | ООО «Тепло-город» - котельная № 21 д.Михайлово |
| 2. | Потребители: |
| 2.1 | Жилой дом: д.Михайлово ул.Советская д.12 |
| 2.2 | Жилой дом:ул. Территория ПУ-20,д.1 |
| 2.3 | Жилой дом:ул. Территория ПУ-20,д.2 |
| 2.4 | Жилой дом:ул. Территория ПУ-20,д.3 |
| 2.5 | Жилой дом:ул Территория ПУ-20,д.4 |
| 2.6 | Жилой дом:ул Территория ПУ-20,д.5 |
| 2.7 | Здание администрации и МУК « СКО Михайловского сельского поселения» |
| 2.8 | Спортзал д.Михайлово |
| 2.9 | Гараж д.Михайлово; |
| 2.10 | Детский сад « Дюймовочка» д.Михайлово |
| 2.11 | Сельский Дом культуры д.Костяево |
| 2.12 | Костяевская основная общеобразовательная школа |

Приложение № 2

к  программе  по  проведению проверки    готовности    к

отопительному периоду 2016-2017

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Михайловского сельского поселения

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих организаций

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

__________________________________________________________________ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 3

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2016-2017

годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и

потребителей тепловой энергии

Михайловского сельского поселения

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/ 2017 гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации , потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Акт № 1

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих организаций

д.  Михайлово                                                 5 сентября  2016 г.

(место составления акта)                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная  постановлением администрации Михайловского сельского поселения № 113 от 20.07.2016 г.__________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от «20» июля 2016 г.,   утвержденной главой  Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области

Вудрицкой Е.С.______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "05" сентября 2016 г. по "05" сентября 2016 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду жилого фонда д.Михайлово

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. жилой дом в д.Михайлово, ул.Советская д.12;

2. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.1;

3. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.2;

4. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.3;

5. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.4.

6. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д5..

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: объекты  проверки готовы к отопительному периоду 2016-2017г.г.,

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Председатель комиссии:    ______________________________/ Е.С.Вудрицкая/

Заместитель председателя

комиссии:                 ___________________________________/Н.П.Чинник/

Члены комиссии:

___________________________________/В.М.Ковалев/

___________________________________/ О.С.Тартус /

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

Глава Михайловского сельского поселения-                           Е.С.Вудрицкая

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/ 2017 гг.

Выдан администрации Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области____________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. жилой дом в д.Михайлово, ул.Советская д.12;

2. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.1;

3. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.2;

4. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.3;

5. жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.4;

6.жилой дом в д.Михайлово ул.Территория ПУ-20 д.5.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  05 сентября 2016 N 1.

Глава Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района-                                        Е.С.Вудрицкая

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/ 2017г.

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью « Тепло-город»,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась        проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. Центральная котельная № 21 д.Михайлово;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  05 сентября 2016 N 4.

Глава  Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района-                                        Е.С.Вудрицкая

Акт № 4

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих организаций

д.  Михайлово                                                        19.09.2016 г.

(место составления акта)                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением администрации Михайловского сельского поселения №113 от 20.07.2016 г.__________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "20" июля  2016 г.,   утвержденной

главой  Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района

Вудрицкой Е.С.______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  " 19" сентября 2016 г. по "19" сентября 2016 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду

Общество с ограниченной ответственностью « Тепло-город» _________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. центральная котельная № 21 д.Михайлово

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: объект  проверки –центральная котельная № 21 д.Михайлово, нет прибора учета тепловой энергии; к отопительному периоду 2016-2017г.г. не готова

______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Председатель комиссии:    ______________________________/ Е.С.Вудрицкая/

Заместитель председателя

комиссии:                 ___________________________________/Н.П.Чинник/

Члены комиссии:

___________________________________/В.М.Ковалев/

___________________________________/ О.С.Тартус /

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

Директор ООО « Тепло-город» _______________/ А.Н.Фролов/

Акт № 2

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих организаций

д.  Михайлово                                                7 сентября  2016 г.

(место составления акта)                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Михайловского сельского поселения № 113 от 20.07.2016 г.в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от 20.07. 2016 г.,   утвержденной главой  Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области Вудрицкой Е.С.

с  "07" сентября 2016 г. по "07" сентября 2016 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду  следующих объектов

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1.Здание администрации и МУК « СКО Михайловского сельского поселения»

2. Спортзал д.Михайлово;

3.  Гараж д.Михайлово;

4.Детский сад «Дюймовочка»д.Михайлово;

5.Сельский Дом культуры д.Костяево;

6.Костяевская основная общеобразовательная школа

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила:  объект- бывший производственный корпус отключен от теплоснабжения, вода отключена, объект зарезервирован.

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: объекты  проверки  в отопительный период 2016-2017г.г.готовы

______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Председатель комиссии:    ______________________________/ Е.С.Вудрицкая/

Заместитель председателя

комиссии:                 ___________________________________/Н.П.Чинник/

Члены комиссии:

___________________________________/В.М.Ковалев/

___________________________________/ О.С.Тартус /

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

Глава Михайловского сельского поселения-			                    Е.С.Вудрицкая

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/ 2017г.

Выдан администрации Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области____________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации , потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1.Здание администрации и МУК « СКО Михайловского сельского поселения»

2. Спортзал д.Михайлово;

3. Гараж д.Михайлово;

4.Детский сад «Дюймовочка»д.Михайлово;

5.Сельский Дом культуры д.Костяево;

6.Костяевская основная общеобразовательная школа

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  07 сентября 2016 N 2.

Глава  Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района-                                        Е.С.Вудрицкая

Акт № 3

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих организаций

д.  Михайлово                                                        08.09.2015 г.

(место составления акта)                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением администрации Михайловского сельского поселения № 99 от 19.08.2015 г . в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "19" сентября 2015 г.,   утвержденной главой администрации Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Чинник Н.П

с  " 08" сентября 2015 г. по "08" сентября 2015 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  администрации Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области .

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. здание администрации Михайловского сельского поселения, д.Михайлово, ул.Советская д.14-а

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила, Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: объект  проверки – здание администрации Михайловского сельского поселения  к отопительному периоду 2015-2016г.г. готово

______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг.

Председатель комиссии:    ______________________________/ Н.П.Чинник/

Заместитель председателя

комиссии:                 ___________________________________/Н.В.Чистяков/

Члены комиссии:

___________________________________/В.М.Ковалев/

___________________________________/ Е.С.Вудрицкая /

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.

Глава администрации Михайловского сельского поселения _______________/ Н.П.Чинник/

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/ 2016 гг.

Выдан администрации Михайловского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области____________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. здание администрации Михайловского сельского поселения, д.Михайлово, ул.Советская д.14-а

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от  08 сентября 2015 N 3.

Глава администрации Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района-                                          Н.П.Чинник