АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЮРЬЕВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2016г.                                                                      № 48

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Приказа МЧС Российской Федерации от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие на территории Михайловского сельского поселения пожары ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

2. Постановление от 01.06.2006 № 36 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Михайловском сельском поселении» отменить.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствие со ст.38 Устава Михайловского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации поселения.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Н.П.Чинник.

Глава Михайловского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района				Е.С.Вудрицкая

Приложение к

постановлению  администрации

Михайловского сельского поселения

от ______2016  № ___

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений,находящихся в собственности (пользовании) граждан

Михайловского сельского поселения

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры МКД | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м общей площади помещений квартиры ; - асбестовое покрывало размером 1x1 м - 1 ед. на квартиру ; - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»* | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья *для квартирных зданий оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением. |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше). Емкость для хранения воды объемом не менее 200 л.-1. Немеханизированный пожарный инструмент (лом - 1, багор - 1, , ведро - 2, лопата совковая – 1, лопата штыковая – 1, вилы – 1, ящик с песком – 1, топор - 1). | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов. |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место. Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. | Приобретается за счет владельцев. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (далее ППБ 01-03) | Приобретается за счет владельцев |